附件1：

| 地质大厦4楼开水间和卫生间维修（第三次采购）询价采购报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 等级 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
| 1 | 隔断、门、卫浴、吊顶、墙 体、地面设施拆除 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 男、女卫生间 |
| 2 | 铝扣板吊顶安装 | 奥普 | 1.0厚铝扣板(300*600)、轻钢龙 骨，安装扣板灯 | 1 | m² | 56 |  |  | 男、女卫生间， 开水间 |
| 3 | 成品抗倍特材料卫生间隔断安装 |  | 定制成品隔断(五金) | 1 | m² | 32 |  |  | 男、女卫生间 |
| 4 | 防雾镜 |  | 定制 | 1 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 大理石洗手台 | 台面厚度20mm | 120*80 | 1 | 套 | 2 |  |  | 福建大理石台面 |
| 6 | 壁挂式感应式小便器 | 美柯乐 | 350*400*970 | 1 | 套 | 3 |  |  | 含配件 |
| 7 | 拖把池 | 格兰卫浴 | 48*48*41 | 1 | 套 | 1 |  |  | 含水龙头和排水管道等 |
| 8 | 蹲便器 | 格兰卫浴 | 540*440 | 1 | 套 | 6 |  |  | 含配件 |
| 9 | 蹲便器水箱 | 格兰卫浴 | 40*40*8.5 | 1 | 套 | 6 |  |  | 含配件 |
| 10 | 排水设施改造(拆旧后重新 安装) | 联塑 | φ110PVC排水管、φ25PPR给水管、 、卫生洁具安装 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 地台砌筑、地砖铺贴300*300 防滑地砖 |  | 地台砌筑、地砖和地面铺贴 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地面涂膜防水 | 东方雨虹 | JS防水施工(三遍) | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 钢质套装门 | 合信名门 | 70*210 | 1 | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 河沙 |  |  |  | 方 | 1 |  |  |  |
| 15 | 水泥 | 天涯牌 | 325# |  | 袋 | 6 |  |  |  |
| 16 | 环保砖 |  |  |  | 块 | 220 |  |  |  |
| 17 | 瓷砖 | 合美 | 300*300 | 1 | 块 | 100 |  |  |  |
| 18 | 贴砖 | 合美 | 300*300 |  | m² | 38 |  |  |  |
| 19 | 临时设施、安全文明施工费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 设立安全标识及施工区域的安全提示 |
| 20 | 大工费 |  |  |  | 工 | 2 |  |  |  |
| 21 | 小工费 |  |  |  | 工 | 2 |  |  |  |
| 22 | 垃圾清运费 |  | 清运距离25公里 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 23 | 保洁和成品保护费 |  |  |  | 项 | 2 |  |  | 施工通道墙面及地面保护 |
| 24 | 地质大厦4楼开水间和卫生间维修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质大厦5楼开水间和卫生间维修（第三次采购）询价采购报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 等级 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
| 1 | 隔断、门、卫浴、吊顶、墙 体、地面设施拆除 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 男、女卫生间 |
| 2 | 铝扣板吊顶 | 奥普 | 1.0厚铝扣板(300*600)、轻钢龙 骨，安装扣板灯 | 1 | m² | 56 |  |  | 男、女卫生间、开水间 |
| 3 | 成品抗倍特材料卫生间隔断 |  | 定制成品隔断(五金) | 1 | m² | 32 |  |  | 男、女卫生间 |
| 4 | 防雾镜 |  | 定制 | 1 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 大理石洗手台 | 台面厚度20mm | 120*80 | 1 | 套 | 2 |  |  | 福建大理石台面 |
| 6 | 壁挂式感应式小便器 | 美柯乐 | 350*400*970 | 1 | 套 | 3 |  |  | 含配件 |
| 7 | 拖把池 | 格兰卫浴 | 48*48*41 | 1 | 套 | 1 |  |  | 含水龙头和排水管道等 |
| 8 | 蹲便器 | 格兰卫浴 | 540*440 | 1 | 套 | 6 |  |  | 含配件 |
| 9 | 蹲便器水箱 | 格兰卫浴 | 40*40*8.5 | 1 | 套 | 6 |  |  | 含配件 |
| 10 | 排水设施改造(拆旧后重新安装) | 联塑 | φ110PVC排水管、φ25PPR给水管、 、卫生洁具安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 地台砌筑、地砖铺贴300*300 防滑地砖 |  | 地台砌筑、地砖和地面铺贴 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 地面涂膜防水 | 东方雨虹 | JS防水施工(三遍) | 1 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 钢质套装门 | 合信名门 | 70*210 | 1 | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 河沙 |  |  |  | 方 | 1 |  |  |  |
| 15 | 水泥 | 天涯牌 | 325# |  | 袋 | 6 |  |  |  |
| 16 | 环保砖 |  |  |  | 块 | 220 |  |  |  |
| 17 | 瓷砖 | 合美 | 300*300 |  | 块 | 100 |  |  |  |
| 18 | 贴砖 | 合美 | 300*300 | 1 | m² | 38 |  |  |  |
| 19 | 临时设施、安全文明施工费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 设立安全标识及施工区域的安全提示 |
| 20 | 大工费 |  |  |  | 工 | 2 |  |  |  |
| 21 | 小工费 |  |  |  | 工 | 2 |  |  |  |
| 22 | 垃圾清运费 |  | 清运距离25公里 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 23 | 保洁和成品保护费 |  |  |  | 项 | 2 |  |  | 施工通道墙面及地面保护 |
| 24 | 地质大厦5楼开水间和卫生间维修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质大厦4、5楼开水间和卫生间维修合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税

报价单位（盖章）：             营业执照号码：

单位地址：

联系人：                       电  话：

日  期：